**ANEXO N°6**

**OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

| **Nombre Establecimiento** | **Escuela Básica N°263 Ramón Freire** |
| --- | --- |
| **Comuna** | **Maipú** |
| **Nombre o Razón social** |  |
| **Rut Oferente** |  |

| **PARTIDAS** | **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **UNIDAD** | | **CANT\*** | | **PRECIO UNITARIO ($)** | | **PRECIO TOTAL ($)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.- INSTALACIÓN DE FAENAS** | **1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS** | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA** | | **m2** | | **15,00** | |  | |  |
| **1.1.2** | **BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS** | | **m2** | | **7,32** | |  | |  |
| **1.1.3** | **COMEDORES DE TRABAJADORES** | | **m2** | | **7,32** | |  | |  |
| **1.1.4** | **SERVICIOS HIGÉNICOS (contempla 2 al mes)** | | **mes** | | **6,00** | |  | |  |
| **1.1.5** | **CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA** | | **m3** | | **40,00** | |  | |  |
| **1.1.6** | **CIERRE PROVISORIO** | | **ml** | | **150,00** | |  | |  |
| **1.2 LETRERO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | **EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA** | | **unidad** | | **1,00** | |  | |  |
| **1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS** | | |  | |  | |  | |  |
| **1.3.1** | **EMPALMES Y SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES** | | **mes** | | **6,00** | |  | |  |
| **1.4** | **CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 5.8.3 DE LA OGUC** | |  | |  | |  | |  |
| **1.4.1** | **CUMPLIMIENTO ART. 5.8.3** | | **mes** | | **6,00** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 1** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **2.-**  **MEJORAMIENTO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA** | **2.1 ESTRUCTURA SEGUNDA PIEL + AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES** | | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **SC MURO ALB- AISLACIÓN EN ESTRUCTURA SEGUNDA PIEL SOBRE MURO DE ALBAÑILERÍA** | | **m2** | | **221,15** | |  | |  |
| **2.2 AISLACIÓN E.I.F.S. EN MUROS EXTERIORES DE ALBAÑILERÍA Y/O HORMIGÓN** | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | **AISLACIÓN EIFS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA Y/O HORMIGÓN** | | **m2** | | **930,09** | |  | |  |
| **2.3 AISLACIÓN EIFS EN TABIQUERÍA** | | | | | | | | | |
| **2.3.1** | **SC TABIQUERÍA- EIFS EN TABIQUERÍA** | | **m2** | | **272,00** | |  | |  |
| **2.4 AISLACIÓN TÉRMICA EN TABIQUES INTERIORES** | | | | | | | | | |
| **2.4.1** | **AISLACIÓN EIFS EN TABIQUES INTERIORES** | | **m2** | | **20,43** | |  | |  |
| **2.5 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE** | | | | | | | | | |
| **2.5.1** | **TECHUMBRE CON CERCHA Y AISLANTE TÉRMICO LANA DE VIDRIO CON CIELO RASO** | | **m2** | | **605,00** | |  | |  |
| **2.5.2** | **TECHUMBRE CON TECHO INCLINADO AISLANTE TÉRMICO LANA DE VIDRIO** | | **m2** | | **465,10** | |  | |  |
| **2.6 AISLACIÓN TÉRMICA EN PISO VENTILADO** | | | | | | | | | |
| **2.6.1** | **AISLACIÓN EPS EN PISO VENTILADO** | | **m2** | | **46,00** | |  | |  |
| **2.7 MEJORAMIENTO EN PISOS, MUROS, TECHUMBRE** | | | | | | | | | |
| **2.7.1** | **PINTURA DE MUROS EN FACHADAS SIN AISLACIÓN** | | **m2** | | **193,20** | |  | |  |
| **2.7.2** | **TRATAMIENTO ANTICORROSIVO VIGAS EXISTENTES** | | **m2** | | **19,05** | |  | |  |
| **2.7.3** | **PINTURA DE MUROS INTERIORES** | | **m2** | | **1990,90** | |  | |  |
| **2.7.4** | **REJILLAS DE VENTILACIÓN (en cocina 1)** | | **un** | | **1,00** | |  | |  |
| **2.7.5** | **RECAMBIO DE CUBIERTA A PV-4** | | **m2** | | **617,50** | |  | |  |
| **2.7.6** | **REPARACIÓN DE CUBIERTA (PV-4)** | | **m2** | | **925,25** | |  | |  |
| **2.7.7** | **RETIRO DE CANALETAS, BAJADAS, ETC, EXISTENTE** | | **ml** | | **173,50** | |  | |  |
| **2.7.8** | **CANALETAS** | | **ml** | | **173,50** | |  | |  |
| **2.7.9** | **CUMBRERA** | | **ml** | | **97,90** | |  | |  |
| **2.7.10** | **BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS** | | **ml** | | **69,00** | |  | |  |
| **2.7.11** | **TAPACANES** | | **ml** | | **173,50** | |  | |  |
| **2.7.12** | **DRENAJE DE CAMA DE RIPIO** | | **m3** | | **2,60** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 2** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA** | **3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS** | | | | | | | | | |
| **3.1.1** | **RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES** | | **m2** | | **506,54** | |  | |  |
| **3.1.2** | **PREMARCOS** | | **ml** | | **774,83** | |  | |  |
| **3.1.3** | **DVH 6/12/6e PAÑO FIJO LOW E** | | **m2** | | **17,80** | |  | |  |
| **3.1.4** | **DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO** | | **m2** | | **118,50** | |  | |  |
| **3.1.5** | **DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E** | | **m2** | | **179,94** | |  | |  |
| **3.1.6** | **DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO BLINDEX** | | **m2** | | **81,60** | |  | |  |
| **3.1.7** | **DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE** | | **m2** | | **65,40** | |  | |  |
| **3.1.8** | **DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E** | | **m2** | | **44,28** | |  | |  |
| **3.1.9** | **SELLOS Y BURLETES** | | **ml** | | **1056,91** | |  | |  |
| **3. 2 PROTECCIÓN SOLAR Y/O SEGURIDAD EN VENTANAS** | | | | | | | | | |
| **3.2.1** | **EXTRACCIÓN PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | **m2** | | **482,20** | |  | |  |
| **3.2.2** | **RESTAURACIÓN Y REINSTALACIÓN PROTECCIONES DE SEGURIDAD** | | **m2** | | **482,20** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 3** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS** | **4.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS** | | | | | | | | | |
| **4.1.1** | **RETIRO DE PUERTA Y MARCO** | | **m2** | | **97,50** | |  | |  |
| **4.1.2** | **BURLETES Y SELLOS** | | **ml** | | **227,20** | |  | |  |
| **4.1.3** | **CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS SIMPLES** | | **un** | | **16,00** | |  | |  |
| **4.1.4** | **CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES** | | **un** | | **22,00** | |  | |  |
| **4.1.5** | **PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - SIMPLE - CON MIRILLA** | | **m2** | | **22,50** | |  | |  |
| **4.1.6** | **PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - SIMPLE - SIN MIRILLA** | | **m2** | | **3,50** | |  | |  |
| **4.1.7** | **PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA** | | **m2** | | **67,50** | |  | |  |
| **4.1.8** | **PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - SIMPLE - CON MIRILLA - SEGURIDAD** | | **m2** | | **4,00** | |  | |  |
| **4.2 TABIQUE METALCON NICHO RETRANQUEO DE PUERTAS** | | | | | | | | | |
| **4.2.1** | **TABIQUE METALCON NICHO RETRANQUEO DE PUERTAS CON AISLANTE** | | **m2** | | **56,72** | |  | |  |
| **4.2.2** | **INCORPORACIÓN DE CIELOS RETRANQUEO DE PUERTAS CON AISLANTE** | | **m2** | | **11,30** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 4** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE EQUIPOS** | **5.1 RECAMBIO DE LUMINARIAS** | | | | | | | | | |
| **5.1.1** | **RETIRO TUBOS FLUORESCENTES EXISTENTES (1er nivel)** | | **un** | | **286,00** | |  | |  |
| **5.1.2** | **TUBOS LED LUZ NEUTRA (1er nivel)** | | **un** | | **244,00** | |  | |  |
| **5.1.3** | **TUBOS LED LUZ FRÍA** | | **un** | | **42,00** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 5** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **6.-MOBILIARIO** | **6.1** | **AJUSTES EN REPISAS BIBLIOTECA** | | **un** | | **2,00** | |  | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 6** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **7.-ACCESIBILIDAD** | **7.1** | **MEDIDOR DE CO2** | **un** | | **13,00** | |  | | |  |
| **7.1.1** | **DEMOLICIÓN DE RAMPA EXISTENTE** | **m2** | | **4,23** | |  | | |  |
| **7.1.2** | **EJECUCIÓN NUEVO RADIER 5 CMS (NIVELACIÓN SOBRE RADIER EXISTENTE)** | **m2** | | **9,29** | |  | | |  |
| **7.1.3** | **EJECUCIÓN RAMPAS Y/O PLANOS INCLINADOS** | **m2** | | **2,92** | |  | | |  |
| **7.1.4** | **PINTURA GUÍA EN PISO** | **m2** | | **15,63** | |  | | |  |
| **7.1.5** | **HUELLA PODOTÁCTIL** | **un** | | **62,40** | |  | | |  |
| **7.1.6** | **BARANDA** | **un** | | **13,83** | |  | | |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 7** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **8. TÉRMINO DE OBRA** | **8.1** | **ASEO FINAL DE OBRA** | **un** | | **1,00** | | |  |  | |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 8** | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **SUBTOTAL - COSTO DIRECTO** | | | | | |  | | |
|  |  | **GASTOS GENERALES** | | | | **X%** | |  | | |
|  |  | **UTILIDADES** | | | | **X%** | |  | | |
|  |  | **SUBTOTAL NETO** | | | | | |  | | |
|  |  | **I.V.A** | | | | **19%** | |  | | |
|  |  | **TOTAL** | | | | | |  | | |

\*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre y Firma Rep Legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_