**ANEXO N°6**

**OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

| **Nombre Establecimiento** | **Escuela Ester Silva Somarriva Bartolillo** |
| --- | --- |
| **Comuna** | **Cabildo** |
| **Nombre o Razón social** |  |
| **Rut Oferente** |  |

| **PARTIDAS** | **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANT\*** | **PRECIO UNITARIO ($)** | **PRECIO TOTAL ($)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.- INSTALACIÓN DE FAENAS** | **1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS** | | | | | |
| **1.1.1** | **OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA** | **unidad** | **2,00** |  |  |
| **1.1.2** | **BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS** | **m2** | **35,00** |  |  |
| **1.1.3** | **COMEDORES DE TRABAJADORES** | **m2** | **1,00** |  |  |
| **1.1.4** | **SERVICIOS HIGÉNICOS** | **unidad** | **3,00** |  |  |
| **1.1.5** | **CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA** | **m3** | **60,00** |  |  |
| **1.2 LETRERO DE OBRA** | | | | | |
| **1.2.1** | **EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA** | **unidad** | **1,00** |  |  |
| **1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS** | |  |  |  |  |
| **1.3.1** | **SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES** | **unidad** | **1,00** |  |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 1** | | | |  |
|  | | | | | | |
| **2.-**  **CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA** | **2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES** | | | | | |
| **2.1.1** | **ACTIVIDADES PREVIAS** | **global** | **1,00** |  |  |
| **2.1.2** | **M1 EPS EN MURO EXTERIOR DE ALBAÑILERÍA CONFINADA** | **m2** | **341,00** |  |  |
| **2.1.3** | **M2 EIFS MURO EXTERIOR DE TABIQUERÍA MIXTA** | **m2** | **70,50** |  |  |
| **2.2 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE** | | | | | |
| **2.2.1** | **C1 INCORPORACIÓN EPS INTERIOR SOBRE CIELO INCLINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA** | **m2** | **523,00** |  |  |
| **2.2.2** | **C2 INCORPORACIÓN EPS INTERIOR SOBRE CIELO CON POCA INCLINACIÓN CON ESTRUCTURA DE MADERA SIN ENTRETECHO** | **m2** | **50,00** |  |  |
| **2.2.3** | **C3 INCORPORACIÓN LANA DE VIDRIO INTERIOR SOBRE CIELO HORIZONTAL CON ESTRUCTURA METÁLICA A LA VISTA Y ENTRETECHO** | **m2** | **56,00** |  |  |
| **2.3 MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS** | | | | | |
| **2.3.1** | **PINTURA DE MUROS INTERIORES EN RECINTOS INTERVENIDOS** | **m2** | **690,00** |  |  |
| **2.3.2** | **PINTURA DE FACHADAS SIN AISLACIÓN TÉRMICA** | **m2** | **152,00** |  |  |
| **2.3.3** | **RETIRO PISO EXISTENTE** | **ml** | **107,00** |  |  |
| **2.3.4** | **RECAMBIO DE PISO A PORCELANATO** | **m2** | **107,0** |  |  |
| **2.3.5** | **PINTURA DE ALEROS** | **m2** | **207,8** |  |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 2** | | | |  |
|  | | | | | | |
| **3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA** | **3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS** | | | | | |
| **3.1.1** | **DVH 6/12/6e PAÑO CORREDERA (CON LOW-E)** | **m2** | **86,7** |  |  |
| **3.1.2** | **DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE +FIJO (CON LOW-E)** | **m2** | **26,0** |  |  |
| **3.1.3** | **DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO (SIN LOW-E)** | **m2** | **72,8** |  |  |
| **3. 2 PROTECCIÓN SEGURIDAD EN VENTANAS** | | | | | |
| **3.2.1** | **PROTECCIÓN DE SEGURIDAD** | **ml** | **58,30** |  |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 3** | | | |  |
|  | | | | | | |
| **4. RECAMBIO DE PUERTAS** | **4.1 RECAMBIO DE PUERTAS** | | | | | |
| **4.1.1** | **RETIRO DE PUERTAS** | **unidad** | **16,00** |  |  |
| **4.1.2** | **PUERTAS SIMPLES CON AISLACIÓN TÉRMICA DE AULAS** | **unidad** | **11,00** |  |  |
| **4.1.3** | **PUERTAS SIMPLES CON AISLACIÓN TÉRMICA DE OTROS RECINTOS** | **unidad** | **4,00** |  |  |
| **4.1.4** | **PUERTAS SIMPLE EN OTROS RECINTOS** | **unidad** | **1,00** |  |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 4** | | | |  |
|  | | | | | | |
| **5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE EQUIPOS** | **5.1 RECAMBIO DE LUMINARIAS** | | | | | |
| **5.1.1** | **RECAMBIO DE TUBOS LED (SALAS Y PASILLOS)** | **unidad** | **96,00** |  |  |
| **5.1.2** | **RECAMBIO DE EQUIPO ESTANCO PARA 2 TUBOS LED** | **unidad** | **48,00** |  |  |
| **5.1.3** | **RECAMBIO DE FOCOS PROYECTORES DE AREA** | **unidad** | **2,00** |  |  |
|  |  | **SUB TOTAL PARCIAL 5** | | | |  |
|  | | | | | | |
| **6.-ACCESIBILIDAD** | **6.1 HABILITACIÓN DE BAÑO ACCESIBLE** | | | | | |
| **6.1.1** | **AMPLIACIÓN DE VANO PUERTA** | **m2** | **1,00** |  |  |
| **6.2 CONSTRUCCIÓN DE RUTA ACCESIBLE** | | | | | |
| **6.2.1** | **DEMOLICIÓN DE RADIER Y RAMPAS EXISTENTES** | **m2** | **83,00** |  |  |
| **6.2.2** | **CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PAVIMENTOS** | **m2** | **17,00** |  |  |
| **6.2.3** | **CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS RAMPAS** | **m2** | **93,00** |  |  |
| **6.2.4** | **BARANDAS** | **ml** | **55,00** |  |  |
| **6.3 HUELLA PODOTÁCTIL** | | | | | |
| **6.3.1** | **PANEL TEXTURADO DE ALERTA DE CIRCUITOS PODOTÁCTILES** | **unidad** | **16,00** |  |  |
|  | **SUB TOTAL PARCIAL** | | | |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **SUBTOTAL - COSTO DIRECTO** | | |  | |
|  |  | **GASTOS GENERALES** | | **X%** |  | |
|  |  | **UTILIDADES** | | **X%** |  | |
|  |  | **SUBTOTAL NETO** | | |  | |
|  |  | **I.V.A** | | **19%** |  | |
|  |  | **TOTAL** | | |  | |

\*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre y Firma Rep Legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_