## Anexo 5 Descripción Propuesta
Anexo N°11
ADMISIBILIDAD TÉCNICA
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICO DE BAJA ENTALPÍA - COMUNAS DE PUERTO VARAS Y SAN JUAN DE LA COSTA, LOS LAGOS”
*El oferente debe declarar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos asociados al proyecto que participa.
*El oferente debe presentar un Anexo N°11 por cada establecimiento al que postule.
Nombre Oferente
Proyecto
1 | Pozos Geotermicos
Cumple
1.1 | Perforación de Pozos Geotermicos de Acuerdo a Bases de licitación y EETT de Anexo N°10
1.2 | Realización de Ensayos
1.3 | Sistema de prevención de inundación
1.4 | Circuito hidráulico a Sala de máquinas
1.5 | Inicio Tramitación de Derechos de Agua ante DGA
2 | Bomba(s) de Calor
2.1 | Marca | Indicar Marca
2.2 | Modelo | Indicar Modelo
2.3 | Potencia Unitaria Nominal | Indicar Potencia
2.4 | Cantidad de Equipos | Indicar Cantidad de Equipos
3 | Sala de Máquinas
Cumple
3.1 | Construcción de Sala de Máquinas de acuerdo con Bases de Licitación y EETT de Anexo N°10
4 | Adecuaciones Sistema Eléctrico
Cumple
4.1 | Diseño y suministro de SS/EE
4.2 | Medidor Eléctrico
4.3 | Diseño y suministro de tableros eléctricos de acuerdo con Bases de Licitación
5 | Otros
Cumple
5.1 | Sistema de generación de ACS
5.2 | Sistema de Monitoreo en línea. Considera habilitación de Internet de Datos
Fecha:
Firma Representante