## Anexo 4 Materiales
ANEXO N° 5 - Z1
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA - ZONA 1
NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE CHOL CHOL, TEMUCO Y LUMACO
Nombre Oferente
| Nombre del Proyecto | NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE CHOL CHOL, TEMUCO Y LUMACO
NOTA: Las cantidades solicitadas para cada escuela se encuentran en el Anexo 7 - Especificaciones técnicas, correspondiente a cada escuela.
1 | LUMINARIAS PROPUESTAS
ITEM | COMPONENTE | PROPUESTA | ADMISIBILIDAD TÉCNICA |  |  |  | CANTIDADES OFERTADAS
1.1 | LÁMPARAS | Marca y Modelo | Adjunta Ficha técnica | Vida útil igual o superior a 25.000hrs | Eficiencia de al menos 95 Lúmenes por Watt (Lm/W) y CRI igual o superior a 80Ra | Cumple cantidades solicitadas | Cantidad Ofertada Escuela 1 (Inés de Suarez) | Cantidad Ofertada Escuela 2 (Nueva Aurora) | Cantidad Ofertada Escuela 3 (Conoco Chico) | Cantidad Ofertada Escuela 4 (Buta Rincón) | Cantidad Ofertada TOTAL
1.1.1 | Tubos Led - tipo T8 y potencia 18 [ W ] (para L-01, L-02 y L-03) |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | 100 | 65 | 135 | 131 | 431
1.1.2 | Ampolletas Led - tipo E27 y potencia 18 [ W ] (para L-04 y L-05) |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | 13 | 14 | 2 | 3 | 32
1.1.3 | Proyectores de área Led - estanco de potencia 50 [ W ] (para L-06) |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | 13 | 10 | 12 | 10 | 45
1.2 | PORTA LÁMPARAS | Marca | Adjunta Ficha Técnica | Cumple características solicitadas |  | Cumple cantidades solicitadas | Cantidad Ofertada E1 | Cantidad Ofertada E2 | Cantidad Ofertada E3 | Cantidad Ofertada E4 | Cantidad Ofertada TOTAL
1.2.1 | L-01 - Equipo alta eficiencia para 2 Tubos Led T8 |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 3 | 2 | 10 | 0 | 15
1.2.2 | L-02 - Equipo alta eficiencia para 3 Tubos Led T8 |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 22 | 19 | 25 | 25 | 91
1.2.3 | L-03 - Equipo estanco para 2 Tubos led 18W |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 14 | 2 | 20 | 28 | 64
1.2.4 | L-04 - Plafón sobrepuesto para ampolleta E27 |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 11 | 7 | 0 | 3 | 21
1.2.5 | L-05 - Plafón sobrepuesto estanco para ampolleta E27 |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 2 | 7 | 2 | 0 | 11
1.2.6 | L-06 - Proyector de área Led IP65 50 [ W ] (incluye lámpara) |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 13 | 10 | 12 | 10 | 45
1.3 | KIT ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | Marca y Modelo | Adjunta Ficha Técnica | Duración de al menos 120 minutos para la potencia solicitada |  | Cumple cantidades solicitadas | Cantidad Ofertada E1 | Cantidad Ofertada E2 | Cantidad Ofertada E3 | Cantidad Ofertada E4 | Cantidad Ofertada TOTAL
1.3.1 | L-07 - Kit de emergencia para tubo led 18 [ W ] |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 11 | 6 | 21 | 12 | 50
2 | TABLEROS ELÉCTRICOS PROPUESTOS
ITEM | COMPONENTE | PROPUESTA | ADMISIBILIDAD TÉCNICA |  |  |  | CANTIDADES OFERTADAS
2.1 | TABLEROS ELÉCTRICOS | Marca | Adjunta Ficha Técnica | Tiene un grado de protección IP65 | Cumple con las dimensiones solicitadas | Cumple cantidades solicitadas | Cantidad Ofertada E1 | Cantidad Ofertada E2 | Cantidad Ofertada E3 | Cantidad Ofertada E4 | Cantidad Ofertada TOTAL
2.1.1 | Gabinete 800x600 [mm] |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2.1.2 | Gabinete 600x400 [mm] |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | 3 | 0 | 1 | 2 | 6
2.1.3 | Gabinete 500x400 [mm] |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | 3 | 3 | 4 | 2 | 12
3 | SISTEMA DE CANALIZACIONES PROPUESTO
ITEM | COMPONENTE | PROPUESTA | ADMISIBILIDAD TÉCNICA |  |  |  | CANTIDADES OFERTADAS
3.1 | SISTEMA DE CANALIZACIONES | Marca | Adjunta Ficha Técnica | Cumple con las secciones mínimas solicitadas |  | Cumple cantidades solicitadas | Cumple cantidades solicitadas E1 | Cumple cantidades solicitadas E2 | Cumple cantidades solicitadas E3 | Cumple cantidades solicitadas E4 | Cantidad Ofertada TOTAL
3.1.1 | Canalizacion tipo EMT |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | GL*
3.1.2 | Canalizacion tipo CAG |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | GL*
3.1.3 | Canalización tipo BANDEJA PORTA CONDUCTORES 150x50[mm] ACERO GALVANIZADO Y TIPO LISA |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 22 | 8 | 28 | 30 | 88
3.1.4 | Canalización tipo CANALETA LIBRE DE HALÓGENOS 100x50[mm] |  | SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | 7 | 9 | 28 | 30 | 74
4 | CONDUCTORES PROPUESTOS
ITEM | COMPONENTE | PROPUESTA | ADMISIBILIDAD TÉCNICA
4.1 | CONDUCTORES | Marca | Adjunta Ficha Técnica | Cumple con las características solicitadas | Cumple con las secciones mínimas solicitadas | Cumple cantidades solicitadas
4.1.1 | Alimentadores tripolares RZ1-K (o el triple de conductores monopolares) |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO
4.1.2 | Conductores monopolares H01Z1K |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO
5 | PROTECCIONES PROPUESTAS
ITEM | COMPONENTE | PROPUESTA | ADMISIBILIDAD TÉCNICA
5 | PROTECCIONES | Marca | Adjunta Ficha Técnica | Cumple con las especificaciones solicitadas |  | Cumple cantidades solicitadas
5.1 | Disyuntores |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO
5.2 | Diferenciales |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO
La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante; Fichas técnicas, Catálogos y/o Certificaciones.
*GL= hace referencia a las cantidades totales, para cada tipo de canalización, indicadas en Anexo10 - Especificaciones técnicas.
| Nombre del Oferente y Representante legal | [5 empty] | Firma Representante Legal
Fecha:

## Anexo 4 Experiencia
Anexo N° 4
FORMULARIO DE PRESENTANCION DE OFERTA TÉCNICA
NORMALIZACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA PÚBLICA ARENAS BLANCAS
Nombre Oferente
| Nombre del Proyecto | Escuela Pública Arenas Blancas
EQUIPO DE TRABAJO: Composición mínima requerida del equipo de trabajo
| Cargo | Nombre y Rut | Número de Horas Hombre (estimadas) dedicadas al proyecto. Considere la vigencia del contrato.
2.1 | Jefe Proyecto
2.2 | Instalador Eléctrico Autorizado (Evaluable)
2.3 | Jefe de instalación terreno
2.4 | Electricista terreno N°1 (Evaluable)
2.5 | Electricista terreno N°2 (Evaluable)
Nota: Se deberá adjuntar Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
2.1 | Jefe de Proyecto (Solo completar si es distinto al Instalador) | Descripción
Nombre completo
Rut
Título
Universidad/ IP/CFT
Año de Titulación
Numero de Teléfono
E Mail
2.1.1 | Experiencia N°1 (Repetir cuantas veces se requiera desde el proyecto de mayor tamaño al de menor).
Cliente
Nombre del proyecto
| Fecha de ejecución | mes/año
| Capacidad Instalada [kW] | kW
Ubicación (País-Ciudad-Comuna, dirección)
Nombre o Razón social
Cargo
Número de teléfono
Email
Breve descripción del Proyecto
2.2 | Instalador Eléctrico Clase A o B (Evaluable) | Descripción
Nombre completo
Rut
Título
Universidad/ IP/CFT
Año de Titulación
Numero de Teléfono
E Mail
(*) Se debe adjuntar Fotocopia de Licencia Vigente del Instalador eléctrico Clase A o B
2.2.1 | Experiencia N°1 (Repetir cuantas veces se requiera desde el proyecto de mayor tamaño al de menor).
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.2 | Experiencia N°2
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.3 | Experiencia N°3
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.4 | Experiencia N°4
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.5 | Experiencia N°5
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.6 | Experiencia N°6
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.7 | Experiencia N°7
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.8 | Experiencia N°8
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.9 | Experiencia N°9
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.2.10 | Experiencia N°10
Folio Inscripción SEC (TE1)
Código de verificación
Fecha de ejecución
¿Corresponde a lugar de reunión de personas?
Breve descripción del Proyecto
2.3 | Jefe de instalación terreno (Solo completar si es distinto al Instalador) | Descripción
Nombre completo
Rut
Título
Universidad/ IP/CFT
Año de Titulación
Numero de Teléfono
E Mail
2.3.1 | Experiencia N°1 (Repetir cuantas veces se requiera desde el proyecto de mayor tamaño al de menor).
Cliente
Nombre del proyecto
| Fecha de ejecución | mes/año
| Capacidad Instalada [kW] | kW
Ubicación (País-Ciudad-Comuna, dirección)
Nombre o Razón social
Cargo
Número de teléfono
Email
Breve descripción del Proyecto
2.4 | Electricista terreno N°1 (Evaluable) | Descripción
Nombre completo
Rut
Título
Universidad/ IP/CFT
Año de Titulación
Numero de Teléfono
E Mail
2.4.1 | Experiencia N°1 (Repetir cuantas veces se requiera desde el proyecto de mayor tamaño al de menor).
Cliente
Nombre del proyecto
| Fecha de ejecución | mes/año
| Capacidad Instalada [kW] | kW
Ubicación (País-Ciudad-Comuna, dirección)
Nombre o Razón social
Cargo
Número de teléfono
Email
Breve descripción del Proyecto
2.5 | Electricista terreno N°2 (Evaluable) | Descripción
Nombre completo
Rut
Título
Universidad/ IP/CFT
Año de Titulación
Numero de Teléfono
E Mail
2.5.1 | Experiencia N°1 (Repetir cuantas veces se requiera desde el proyecto de mayor tamaño al de menor).
Cliente
Nombre del proyecto
| Fecha de ejecución | mes/año
| Capacidad Instalada [kW] | kW
Ubicación (País-Ciudad-Comuna, dirección)
Nombre o Razón social
Cargo
Número de teléfono
Email
Breve descripción del Proyecto
3.0 | Vigencia de la Oferta
Declaro que la oferta técnica presentada tiene una vigencia mínima de _____________ días
| Nombre del Oferente y Representante legal |  | Firma Representante Legal
Fecha: